
F E U E R W E H R P L A N
Allgemeine Gebäudedaten
	Objekt- Nr.:
	

	Bezeichnung, Firmenname:
	

	Straße, Hausnummer:
	

	Postleitzahl, Ort:
	

	Telefon, Fax:
	

	Anfahrtsadresse
	


Nutzung
Ansprechpartner im Einsatzfall
	
	Telefon dienstlich
	Telefon privat
	Mobiltelefon

	Geschäftsführer
	
	
	

	Technischer Betriebsleiter
	
	
	

	Brandschutzbeauftragter
	
	
	

	Strahlenschutzbeauftragter
	
	
	

	Wachschutz
	
	
	


Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Objektinformation

Seite 1

Zusätzliche textliche Erläuterungen 
Seite 2-4

Übersichtsplan


Seite 5

Geschossplan



Seite 6

Abwasserplan



Seite 7

Aufgestellt nach DIN 14095
	Stand Ersterstellung:
	10/2024

	Revisionsstand:
	10/2024

	Nächste Prüfung am:
	10/2026


Verteiler
	Auftraggeber
	1x Hinterlegung an der Brandmelderzentrale

1x Hausverwaltung

1x Brandschutzbeauftragter

	Feuerwehr
	2x

	Feuerwehrleitstelle
	1x


	Seite 2 von 4

	Stand: 02/2024

	Objekt-Nr. 12/345


1. Personalbestand, Nutzerzahl
	Regelbetrieb 000 Mitarbeiter sowie 00 Besucher/Kunden


2. Regelbetriebszeiten
	Montag bis Freitag
	06:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

14:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

	Samstag
	06:30 Uhr bis 14:00 Uhr 


3. Feuerwehr-Schlüsseldepot

	Lage: xx Gebäude, Zugang über xx Straße


4. Erstinformationsstelle
	Lage: xx Gebäude, xx Raum, xx Geschoss (i)


5. Objektfunkanlagen (Gebäudefunkanlagen)
	Lage: Tiefgarage Teilversorgung, Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld im xx Geschoss in xx Gebäude


6. Löschwasserversorgung
Abhängige
	Hydranten: 1x Unterflurhydrant DN 100 Musterstr. 1x Überflurhydrant DN 150 Grünfläche Betriebsgelände


Unabhängige

	Löschwasserbrunnen: 1x Ergiebigkeit 800 l/min Grünfläche Betriebsgelände (Sauganschluss A)


7. Anlagen / Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung
	Manuelle Löschwasserrückhalteeinrichtung für xxGebäude (Lage Eingangsbereich)
Dichtkissen im Außengelände für Auffangwanne Hoffläche
3x Schieber auf Hoffläche


8. Anlagentechnischer Brandschutz
Brandmeldeanlagen
	Technische Brandmeldezentrale, Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehr-Anzeigetableau im xxGebäude 

Handfeuermelder und automatische Brandmelder flächendeckend (Ausnahme: xx Gebäude)


Ortsfeste Löscheinrichtungen
	xxGebäude: 

Kohlendioxid-Löschanlage für EDV-Raum im EG, Lage Kohlendioxid-Zentrale im EG
xxGebäude: 

Sprinklerzentrale im KG, Einspeisung bei Treppenraum Produktion, Vorratsbehälter 50 m³ im KG
Wandhydranten Typ F in den Treppenräumen und Tiefgarage


Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
	xxGebäudeTreppenraum Süd 

automatische Auslösung im Brandfall, manuelle Bedienstellen 






im EG und 2.OG (RWA in Dachfläche)
xxGebäudeTreppenraum Nord 

thermische Auslösung, manuelle Bedienstelle im 2.OG (RWA 






in Dachfläche)




	Seite 3 von 4

	Stand: 02/2024

	Objekt-Nr. 12/345


9. Hinweise zu Gefährdungspotenzialen
Druckgasbehälter
	xx Gebäude 


1 Flasche Propan 30kg im EG (Labor)


Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig)
	1.500 l Diesel im KG xxgebäude

Sicherheitsdatenblätter siehe Gefahrstoffkataster bei BMZ

Labor: radioaktiver Strahler der GGIIA


10. Besondere Hinweise zur Energieversorgung

Heizung
	Ölheizung im KG xxGebäude

Gasheizung im EG xxGebäude


Elektroversorgung
	Trafo 1 und 2 (jeweils 20kV, luftgekühlt) im EG xxgebäude

Notstromaggregat (1.500 l Diesel) neben der Trafostation

Hauptschalter Hauptverteilungen

Xxgebäude im KG


Xxgebäude: im EG

Photovoltaikanlage (Module und Wechselrichter) auf Dachfläche xxgebäude,

Trennstelle im EG xxgebäude


Wasserversorgung
	Hauptanschluss/Wasserhaupthahn


xxGebäude: im KG des xxgebäudes


xxGebäude:…


Gasversorgung
	Hauptanschluss/Gashaupthahn


xxGebäude: im KG des xxgebäudes


xxGebäude:…

Erdgasübergabestation im Außenbereich an der xx Straße


11. Technische Gebäudeausrüstung
Aufzüge
	xx Gebäude: 
1 Personenaufzug
KG bis 2.OG
1.600 kg Nutzlast, 21 Personen




Aufzugsmaschinenraum im 2.OG

1 Lastenaufzug

KG bis 2.OG
1.600 kg Nutzlast, 




Aufzugsmaschinenraum im 2.OG

xx Gebäude: 
1 Personenaufzug
KG bis 2.OG
1.600 kg Nutzlast, 21 Personen




Aufzugsmaschinenraum im 2.OG


EDV-Anlagen
	Serverraum im EG xxgebäude, mit Kohlendioxid-Löschanlage geschützt


Klima- und Lüftungsanlagen
	Lüftungszentrale auf Dachfläche xxgebäude. Zugang über Außenleiter am Gebäude. Anlage schaltet bei Brandalarm automatisch ab


	Seite 4 von 4

	Stand: 02/2024

	Objekt-Nr. 12/345


12. Gebäudebeschreibung
	Verwaltungsgebäude

	Tragende Bauteile
	Stahlbeton, Mauerwerk

	Trennwände
	Mauerwerk, Gipskartonbauweise

	Treppen
	Stahlbeton, Natursteinbelag

	Decken
	Stahlbeton

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Satteldach, Holzbinderkonstruktion, Betondachsteine


	Produktionsgebäude

	Tragende Bauteile
	Stahlbeton (feuerbeständig und nicht brennbar)

	Trennwände
	Mauerwerk (feuerbeständig, feuerhemmend)

	Treppen
	Stahlbeton (feuerbeständig)

	Decken
	Stahlbeton (feuerhemmend)

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Flachdach, (un)geschützte Stahlkonstruktion 

(feuerhemmend), Wärmedämmung, 

PE-Folienabdichtung, Kiesschicht


	Lager

	Tragende Bauteile
	Holzkonstruktion

	Trennwände
	Mauerwerk, Gipskartonbauweise

	Treppen
	Nicht vorhanden

	Decken
	Stahlbeton

	Dachkonstruktion und Dachaufbau
	Pultdach, Stahlbetonbinder, Stahltrapezblech


13. Sonstige Informationen
	Keine, evtl. SEVESO



